## Hoja1
PRESUPUESTO OFICIAL - SISTEMA DE CCTV - NUEVA SUCURSAL VILLA RAMALLO
ITEM | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV | Unid. | Cant. | Precio Unitario USD/$ | Precio Parcial USD/$ | Totales USD/$
1 | Provisión de NVR 32 canales s/Pliego. | U | 1 | 2509 | 2509
2 | Provisión de Cámara Bullet IP-PoE, s/Pliego. | U | 26 | 287 | 7462
3 | Provisión de Mini Domo IP-POE para Lobby s/Pliego | U | 5 | 220 | 1100
4 | Provisión de Domo IP-POE PTZ s/Pliego | U | 1 | 878 | 878
5 | Provisión de Switch POE 24 Puertos s/pliego | U | 2 | 697 | 1394
6 | Provisión de MONITOR LED COLOR 32” (PARA BUNKER) s/Pliego. | U | 2 | 473 | 946
7 | Provisión de MONITOR LED COLOR 23/24” (PARA MONITOREO SALON) s/Pliego. | U | 1 | 210 | 210
8 | Provisión de MONITOR LED COLOR 19” (PARA GRABADORAS) s/Pliego. | U | 1 | 167 | 167
9 | Provisión de Rack Abierto de 19”, 40U, de modulación vertical s/Pliego. | U | 1 | 348 | 348
10 | Provision de sistema de Audio Bidirecional con sirena. S/ Pliego | U | 1 | 482 | 482
11 | Provisión de UPS 3KVA s/Pliego. | U | 1 | 1335 | 1335
| SUBTOTAL EN DOLARES |  |  |  |  | 16831
12 | Cableado, montaje, configuración, puesta en servicio, pruebas de funcionamiento, etc. s/Pliego. | U | 42 | 407000 | 17094000
13 | Entrega de Planos conforme a obra s/Pliego. | U | 1 | 250000 | 250000
14 | Abono de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema SEMESTRAL s/ Pliego | U | 1 | 500000 | 500000
15 | Visita Técnica extra s/Pliego. | U | 6 | 250000 | 1500000
| SUBTOTAL EN PESOS |  |  |  |  | 19344000